Ropa, dnia 27.05.2014 roku

....................................................

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 271/3 /2014

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na : Roboty budowlane - Budowa garażu dla remizy OSP w Klimkówce

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.907 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty budowlane - Budowa garażu dla remizy OSP w Klimkówce

Pytanie W dokumentacji technicznej (rys. nr 6) przedstawiono układ warstw w projektowanej podłodze w której zaprojektowano wykonanie płytek typu gres. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie płytek. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie W dokumentacji technicznej (rys. nr 6) przedstawiono układ warstw projektowanego stropu (wełna mineralna, ruszt nośny folia paroizolacyjna, płyty GK). Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie tych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów dla wełny (grubość, współczynnik lambda) oraz rodzaj płyt GK jakie mają być zastosowane. Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji.

Pytanie W dokumentacji technicznej przewidziano montaż drzwi wewnętrznych w ilości 4 szt (3x80/200 oraz 1x90/200). Przedmiar nie zawiera nakładów na montaż drzwi wewnętrznych. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to proszę o podanie jakie mają być to drzwi. Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie W dokumentacji technicznej przewidziano montaż umywalki, zlewozmywaka oraz ubikacji. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie tych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie W dokumentacji technicznej przewidziano malowanie sufitu oraz ścian wewnętrznych. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie powyższych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to czy mają być malowane „surowe” ściany w projekcie nie przewidziano wykonania tynków wewnętrznych Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie W dokumentacji projektowej przewidziano montaż projektora. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie powyższych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Odpowiedź Należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót. Pytanie W przedmiarach nie ujęto pracy rusztowań. Czy nie należy skalkulować pracy rusztowań? Odpowiedź Należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót. Pytanie W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie następujących robót instalacyjnych których nie ujęto w przedmiarze: Rewizja, czyszczak na PK2, Montaż grzejników elektrycznych wraz z regulatorami, Montaż zestawu wodomierzy (zawory odcinające, wodomierz skrzydełkowy Dn20, zawór antyskażeniowy Dn20 klasy EA), Montaż zestawu hydroforowego ze zbiornikiem wody i zestawem filtrów, Montaż podgrzewacza wody, Izolację rur wodnych oraz wykonanie i zaprawienie bruzd, Zawory napowietrzające dla instalacji kanalizacyjnej, Wykonanie studzienki przyłączeniowej. Czy należy uwzględnić wykonanie tych robót? Czy należy przewidzieć wykonanie odcinka kanalizacji pomiędzy studzienkami na zewnątrz projektowanego budynku czy jest to istniejąca sieć? Odpowiedź Rewizja, czyszczak - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót, Montaż grzejników - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, Montaż zestawu wodomierza - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, Montaż zestawu hydroforowego - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, Montaż podgrzewacza - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, Izolacja rur - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót, Zawory napowietrzające - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót, Studzienka przyłączeniowa - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji.

....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)