Ropa, dnia 27.05.2014 roku

....................................................

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 271/3 /2014

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na : Roboty budowlane - Budowa garażu dla remizy OSP w Klimkówce

# WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.907 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty budowlane - Budowa garażu dla remizy OSP w Klimkówce

Pytanie - W dokumentacji technicznej (rys. nr 6) przedstawiono układ warstw w projektowanej podłodze w której zaprojektowano wykonanie płytek typu gres. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie płytek. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie - W dokumentacji technicznej (rys. nr 6) przedstawiono układ warstw projektowanego stropu (wełna mineralna, ruszt nośny folia paroizolacyjna, płyty GK). Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie tych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów dla wełny (grubość, współczynnik lambda) oraz rodzaj płyt GK jakie mają być zastosowane. Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji.

Pytanie - W dokumentacji technicznej przewidziano montaż drzwi wewnętrznych w ilości 4 szt (3x80/200 oraz 1x90/200). Przedmiar nie zawiera nakładów na montaż drzwi wewnętrznych. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to proszę o podanie jakie mają być to drzwi. Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie - W dokumentacji technicznej przewidziano montaż umywalki, zlewozmywaka oraz ubikacji. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie tych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie - W dokumentacji technicznej przewidziano malowanie sufitu oraz ścian wewnętrznych. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie powyższych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Jeśli tak to czy mają być malowane „surowe” ściany w projekcie nie przewidziano wykonania tynków wewnętrznych Odpowiedź Roboty są przewidziane w II etapie realizacji inwestycji. Pytanie - W dokumentacji projektowej przewidziano montaż projektora. Przedmiar nie zawiera nakładów na wykonanie powyższych robót. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie powyższych robót? Odpowiedź Należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót. Pytanie - W przedmiarach nie ujęto pracy rusztowań. Czy nie należy skalkulować pracy rusztowań? Odpowiedź Należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót. Pytanie - W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie następujących robót instalacyjnych których nie ujęto w przedmiarze: - Rewizja, czyszczak na PK2, - Montaż grzejników elektrycznych wraz z regulatorami, - Montaż zestawu wodomierzy (zawory odcinające, wodomierz skrzydełkowy Dn20, zawór antyskażeniowy Dn20 klasy EA), - Montaż zestawu hydroforowego ze zbiornikiem wody i zestawem filtrów, - Montaż podgrzewacza wody, - Izolację rur wodnych oraz wykonanie i zaprawienie bruzd, - Zawory napowietrzające dla instalacji kanalizacyjnej, - Wykonanie studzienki przyłączeniowej. Czy należy uwzględnić wykonanie tych robót? Czy należy przewidzieć wykonanie odcinka kanalizacji pomiędzy studzienkami na zewnątrz projektowanego budynku czy jest to istniejąca sieć? Odpowiedź - Rewizja, czyszczak - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót, - Montaż grzejników - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, - Montaż zestawu wodomierza - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, - Montaż zestawu hydroforowego - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, - Montaż podgrzewacza - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji, - Izolacja rur - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót, - Zawory napowietrzające - należy uwzględnić, zgodnie z załączonym, skorygowanym przedmiarem robót, - Studzienka przyłączeniowa - przewidziano w II etapie realizacji inwestycji.

....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)