Ropa, dnia 08.09.2015 r.

GMINA ROPA

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZPD.271.9.2015. Postępowanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą PZP”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa.”

TERMINY: Składanie ofert: do 23.09.2015 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert: 23.09.2015 r. o godz. 10:00.

Wykaz dokumentów składających się na SIWZ:

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III: Wzór Umowy

Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Zamawiający

GMINA ROPA

Adres: Ropa 733, 38-312 Ropa

Tel/fax: 18-3534017

e-mail: gmina@ropa.iap.pl

NIP: 738-21-30-282

REGON: 491892660

www.ropa.iap.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego; na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP), oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ropa.iap.pl (BIP). Również na tej stronie Zamawiający zamieści ewentualne pytania zadawane przez Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego, oraz ewentualne modyfikacje SIWZ dokonywane przez Zamawiającego.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Postępowanie realizowane jest na podstawie umowy nr 00018-6921-UM0600116/15 o dofinansowanie operacji „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa.” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Rolnego.

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w konwencji „zaprojektuj i wykonaj”. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy, prace budowlano – montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o przyłączenie  do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy 121,50 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej  na potrzeby własne, obejmujących:

- 1 mikroinstalację prosumencką na budynku użyteczności publicznej - Budynek oczyszczalni ścieków w Ropie o  mocy 40,00 kWp, oraz

- 23 mikroinstalacje prosumenckie, każda o mocy od 1 do 7  kWp na budynkach nie będących obiektami użyteczności publicznej (gospodarstwa domowe) położonych na terenie Gminy Ropa

Szczegółowy opis przedmiotu, miejsca wykonania i wymagane minimalne parametry instalacji zawarte są w Rozdziale II niniejszej SIWZ oraz w programie funkcjonalno - użytkowym pod nazwą „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa.”,  będącym integralną częścią SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 09.33.20.00-5 instalacje słoneczne

- 45.26.12.15-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

- 45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie zaistnienia sytuacji, której nie mógł wcześniej przewidzieć i wykonanie zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania.

IV. Termin wykonania zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 14 października 2015 r.

- Termin płatności – po przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów odbioru oraz całości wymaganej dokumentacji -  do 7 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

Posiada aktualne uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ) , że:

W okresie  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, dwie roboty budowlane, każda związana z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynkowej na czynnym obiekcie. Wartość wskazanego zakresu każdej z robót wynosiła min 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót (referencje) określające, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ) , że dysponuje:

- kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w  kierowaniu lub nadzorowaniu  robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik budowy w ramach której została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW.

- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW.

- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW.

- projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW.

- projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy  z dnia  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub  co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/robót z funkcją projektanta w danej branży pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Wykonawca wykaże, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową bezwarunkową w wysokości co najmniej 500 000.00 złotych

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą nić 500 000.00 złotych

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wole udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać;

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale

Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.

- W celu potwierdzenia że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- Zamawiający żąda opisów (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty techniczne produktów, karty katalogowe-specyfikacje techniczne) pochodzących od producentów oferowanych urządzeń, poświadczonych przez Wykonawcę, pozwalających na jednoznaczne potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w tym w szczególności:

-    Panel powinien zostać wykonany w technologii polikrystalicznej oraz charakteryzować się
           następującymi parametrami:

- powierzchnia pojedynczego modułu PV powinna być nie mniejsza niż 1,6 m2,

- nominalna moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 250 Wp (w warunkach STC),

- napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 30,2 V
 (Vmp przy Pmax),

- prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż  8,15 A (Imp przy Pmax),

- sprawność optyczna pojedynczego panelu nie mniejsza niż 15,4%,

- współczynnik straty temperaturowej (Pm) nie gorszy niż -0,43%/1oC

- gwarancja sprawności uzyskanej po10 latach minimum 90 %, po 25 latach na poziomie minimum 80,2% mocy nominalnej

- gwarancja produktowa min 12 lat

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty na zasadzie: spełnia/nie spełnia wymaganego warunku.

- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oryginał Pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagania Zamawiającego dotyczące treści oferty.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone na formularzu stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ,

- Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie przed upływem terminu składania ofert dwóch robót budowlanych, każda związana z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynkowej na czynnym obiekcie gdzie wartość wskazanego zakresu każdej z robót wynosiła min 300 000.00 złotych netto i moc minimum 40 kW,  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności wskazanych w części V. pkt 3). SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych (min. 500 000,00 PLN) lub zdolność kredytową bezwarunkową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę min. 500 000,00 PLN)

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy:

- Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza odpowiednie dokumenty z uwzględnieniem § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

- Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentacji, a każda ich  strona parafowana.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty z zachowaniem sposobu reprezentacji.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za wyjątkiem niniejszej specyfikacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Gmina Ropa

Ropa 733

38-312 Ropa

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazane  faxem lub drogą elektroniczną  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła  do adresata w taki sposób że mógł się z nimi zapoznać przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- faks nr:	183534014

- adres poczty elektronicznej: gmina@ropa.iap.pl

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Tomasz Zając

od poniedziałku do piątku w godz. 7.20-15.20

- Wyjaśnień do specyfikacji udziela się Wykonawcom – na ich pisemny wniosek – niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym niż określony w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej (BIP).

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, w każdym czasie, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

- Wykonawca winien własnym staraniem uzyskać wszelkie informacje o przedmiocie zamówienia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00  zł (słownie:
       - dwadzieścia tysięcy złotych 00/100-) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- w pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

2. 	W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto 
w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002.

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 
Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

3. 	W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć 
nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy Ropa. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4.

4. 	Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą / przekaże za pośrednictwem kuriera lub inne osoby,  winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

5. 	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem pkt. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6. 	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 10.

7. 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 11 i 12 okoliczności.

8. 	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. 	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia  rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. 	Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego 
w przypadku, gdy:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym,  że nie należy do9 grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna zawierać kolejno:

1) wypełniony i podpisany  formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Wymaga się, by każda ze stron formularza ofertowego była  parafowana przez osoby składające ofertę.

- Oświadczenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenie Wykonawcy, że na dzień składania ofert spełnia warunki określone w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, każda związana z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynkowej na czynnym obiekcie gdzie wartość wskazanego zakresu każdej z robót wynosiła min 300 000.00 złotych netto i moc minimum 40 kW, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót (referencje) określające, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone na Załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.

- Opis przedmiotu przedstawiający szczegółową specyfikację oferowanych instalacji oraz formularz cenowy na Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – potencjał kadrowy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową bezwarunkową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Pochodzące od producentów opisy do oferowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w programie funkcjonalno-użytkowym i opisie przedmiotu zamówienia (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty techniczne produktów, karty katalogowe - specyfikacje techniczne i instrukcje), w celu potwierdzenia, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty złożone w formie określonej w ust. 4, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VI pkt. 2 SIWZ.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym, a cena Oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy, lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z zachowaniem sposobu reprezentacji, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust.  4  niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści ww. oświadczeń i dokumentów.

- Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą.

- Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie /nieprzejrzystym opakowaniu/. Kopertę /opakowanie/ należy zaadresować jak poniżej:

Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa „OFERTA – „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa” Nie otwierać przed dniem 23.09.2015 r. godz. 10:00

- Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazał tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, oraz określił jej wartość procentową w całości kwoty zamówienia. Stosowną informację Wykonawca ma obowiązek zamieścić na formularzu ofertowym.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, 
w zamkniętej kopercie /nieprzejrzystym opakowaniu/ nie później niż do dnia 23.09.2015 r. do godz. 09:30.

- Oferty przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty Kurierskiej będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego w terminie wyznaczonym powyżej i potwierdzenia pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

- Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym zakresie  w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu i zapewnić wpływ oferty do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- Oferty, które nadejdą drogą pocztową w opakowaniach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Wykonawca może przed upływem  terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne nie będą otwierane.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 23.09.2015 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, pok. Nr 15 - parter.

- Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej oferty, do wiadomości zebranych podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określi ryczałtową cenę całkowitą oferty brutto przedmiotu zamówienia, podając ją 
w zapisie liczbowym i słownym. Cenę ofertową brutto (Wartość z „Formularza ofertowego” – Załącznik Nr 3 do SIWZ)   należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, podatków, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej

- Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełni wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z treści złożonych dokumentów i oświadczeń wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 
– cena 95 %,

- gwarancja – 5 %.

- Zamawiający dokona porównania cen brutto przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji. Wybrany zostanie Wykonawca, który uzyska łączna największą ilość punktów.

- Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

1) oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium /95 punktów/,

Ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

C n

P uz =  --------------  x 95 punktów ,

C o

gdzie:
P uz – liczba uzyskanych punktów

C n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert,

C o – cena określona w ocenianej ofercie.

2) Ocena zostanie dokonana na podstawie długości gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę 
w ofercie przedłożonej Zamawiającemu (załącznik nr 3 do SIWZ) według schematu:

5 lat - od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót – 0 pkt.

6 lat - od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót – 1 pkt.

7 lat- od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót – 2 pkt

8 lat - od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót – 3 pkt

9 lat - od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót – 4 pkt

10 lat  i więcej - od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót–5pkt

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 5 punktów.

- W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później niż w okresie związania ofertą.

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o określone kryterium wyboru.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawrzeć umowę wcześniej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych, od daty przekazania mu jej przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać oryginał dokumentu potwierdzający pełnomocnictwo.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w  pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najkorzystniejszej.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późniejszymi zmianami),

3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Gorlicach, Nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002

4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w kasie  Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa,

5. Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

6.  Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 15.7. zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego.

7.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.

8. Kwotę, o której mowa w pkt. 15.6 zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowane będzie wg zasad określonych w ustawie.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Wzór umowy zawiera Rozdział III niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym poniżej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiana terminu realizacji zamówienia, powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; m. in.; gdy niemożliwe stanie się terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy ze względu na działanie  „siły wyższej”.

  - zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

  - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przyznaną punktację.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907,
z późn. zm.).

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 
w toku postępowania o zamówienie publiczne.

Wykonawcy, który miał lub ma interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia, oraz może ponieść lub poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej zamieszczone w dziale VI tej Ustawy.

Wykaz załączników:

- Zał. Nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

- Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Zał. Nr 3 – Formularz ofertowy

- Zał. Nr 4 – Doświadczenie zawodowe

- Zał. Nr 5 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu

- Zał. nr 6 – Potencjał kadrowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie

(pełna nazwa Wykonawcy)

Z siedzibą w ________________________________________________________

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa” – postępowanie nr ZPD.271.9.2015

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych, mając świadomość, że o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

14) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

15) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

___________________________________                                               _______________________________________

(miejscowość, data)                                                                                                    (podpisy uprawnionych przedstawicieli
                                                                                                                                    Wykonawcy oraz pieczęć imienna)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie

(pełna nazwa Wykonawcy)

Z siedzibą w________________________________________________________

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  na „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”– postępowanie nr ZPD.271.9.2015

Oświadczam, że w oparciu o art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych na dzień składania ofert spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________                                               _______________________________________

(miejscowość, data)                                                                                              (podpisy uprawnionych przedstawicieli
                                                                                                                                  Wykonawcy oraz pieczęć imienna)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

...................................... dnia  ...................... 2015 r.

..................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Gmina Ropa

Ropa 733

38-312 Ropa

FORMULARZ   OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa i Siedziba: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Nawiązując do opublikowanego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto*:

……………….………….………PLN.

/słownie/  ………………………………………………………..………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. PLN brutto,

W tym podatek VAT* według stawki …..….% ………………………,…..PLN

W tym podatek VAT* według stawki …..….% ………………………,…..PLN

Co daje kwotę netto* ………………………………….,….PLN

*wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej (należy zaznaczyć):

| TAK* |  | NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- Udzielamy ………… miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenia i instalacje. Przy czym okres ten nie będzie krótszy niż 5  lat (lub gwarancja producenta jeśli jest dłuższa od deklarowanego okresu).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

- Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, z zastosowaniem produktów - modułów fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania i wyrobów budowlanych systemu montażowego, wymienionych w SIWZ wraz z programem funkcjonalno–użytkowym, o parametrach techniczno – jakościowych równoważnych lub lepszych od wymaganych, potwierdzonych posiadaniem przez nie parametrów jakościowo-technicznych i użytkowych stosownymi dokumentami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od określonego w specyfikacji upływu terminu  składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia będącego przedmiotem postępowania w terminie do  10 października 2015.

- Zgadzamy się na termin płatności: do 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnych instalacji wraz z pełną wymaganą dokumentacją i wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że wszelkie oferowane urządzenia, będące przedmiotem naszej oferty są fabrycznie nowe, posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty obowiązujące na terytorium Polski, a także posiadają wszelkie niezbędne wyposażenie oraz dokumentację niezbędną do ich włączenia w sieć OSD.

- Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Oświadczamy, iż w przypadku udzielenia nam zamówienia wszelkie prace będziemy wykonywać zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.

- Gwarantujemy moc oferowanych modułów polikrystalicznych nie mniejszą niż 90% po 10 latach użytkowania i nie mniejszą niż 80,2 % po 25 latach użytkowania.

- Oświadczamy, że oferowane mikroinstalacje prosumenckie nie są obciążone wobec osób trzecich, a ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonami sami** /przy udziale podwykonawców**.

- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy wskazać podwykonawców, zakres powierzonego zamówienia, oraz określić ich procentową wartość w całkowitej kwocie zamówienia)

- Oświadczamy, że wzór umowy zaproponowany przez Zamawiającego został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z nim zgodnej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Do kontaktowania się z Wykonawcą:

- Drogą telefoniczną – podajemy osoby i następujące numery tel:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej

..........................................................................................................................................

- faksem - podajemy następujący nr faksu

…………………………….............................................................................................

- Zastrzeżenia oferenta:

Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy PZP wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a mianowicie:

- …………….................................................................................................................................

- W sprawie podpisania umowy i wykonania zamówienia należy skontaktować się z:

..................................................................................... , tel. .............................................................

- Załączniki do niniejszej oferty:

- Załącznik nr 1 do SIWZ -  oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.

- Wypis z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzona kopia)

- Parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiący rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Załącznik nr 5 do SIWZ -  Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu i formularz cenowy

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Potencjał kadrowy.

- Opis, fotografie (lub folder), certyfikaty oferowanego sprzętu.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeśli dotyczy)

- Kopia opłaconej polisy

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- ……………………………………………………………………………………………………..

(wypisać, jeśli Wykonawca dołącza jeszcze inne dokumenty)

- Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

_________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

** niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

- DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...................................................................................................................................

Numer telefonu/fax...................................................................................................................................

Adres e-mail……… .................................................................................................................................

Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, montaży instalacji fotowoltaicznych budynkowych na czynnym obiekcie o wartości min 300 000,00 złotych netto i mocy minimum 40kW

| Rodzaj instalacji fotowoltaicznej (moc w kW) | Miejsce wykonania | Wartość | Data wykonania (od-do) |
| --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu należy załączyć dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................................. dnia .........................                          ................................................

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciel

Załącznik Nr 5 do SIWZ

...................................... dnia  ............... 2015 r.

.......................................

nazwa i adres wykonawcy

(pieczątka)

Gmina Ropa

Ropa 733

38-312 Ropa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU

(opis urządzeń i formularz cenowy)

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa i siedziba: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”, oferujemy urządzenia o następujących parametrach:

        - Panele fotowoltaiczne (producent, typ, parametry, itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................

        - Inwertery (producent, typ, parametry, itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        - Elementy montażowe (producent, typ, parametry, itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Na cenę przedstawioną w ofercie składają się koszty:

(należy uwzględnić wszelkie koszty pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wymaganą dokumentacją i systemem monitoringu. Cenę brutto należy wpisać jako cenę ofertową)

Lp.; Wyszczególnienie kosztów; Wartość netto; Stawka podatku VAT. ilość; Wartość brutto. I.; Panele fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych. 1.; BUDYNEK 1; 1. 2.; BUDYNEK 2; 1. 3.; BUDYNEK 3; 1. 4.; BUDYNEK 4; 1. 5.; BUDYNEK 5; 1. 6.; BUDYNEK 6; 1. 7.; BUDYNEK 7; 1. 8.; BUDYNEK 8; 1. 9.; BUDYNEK 9; 1. 10.; BUDYNEK 10; 1. 11.; BUDYNEK 11; 1. 12.; BUDYNEK 12; 1. 13.; BUDYNEK 13; 1. 14.; BUDYNEK 14; 1. 15.; BUDYNEK 15; 1. 16.; BUDYNEK 16; 1. 17.; BUDYNEK 17; 1. 18.; BUDYNEK 18; 1. 19.; BUDYNEK 19; 1. 20.; BUDYNEK 20; 1. 21.; BUDYNEK 21; 1. 22.; BUDYNEK 22; 1. 23.; BUDYNEK 23; 1. II; Panele fotowoltaiczne dla budynku użyteczności publicznej. 1.; Budynek oczyszczalni ścieków w Ropie; 1. RAZEM WARTOŚĆ KOSZTÓW NETTO:. RAZEM WARTOŚĆ PODATKU VAT:. RAZEM WARTOŚĆ KOSZTÓW BRUTTO:.

………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Nazwa i adres  Wykonawcy ...................................................................................................................................

Numer telefonu/fax.......................................................................................................................................

Wykaz osób, które będą wykonywać lub uczestniczyć w realizacji zamówienia,

[w tym: 1) - kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w  kierowaniu lub nadzorowaniu  robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik budowy w ramach której została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW.

- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW.- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW.- projektantem  posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 Kw.

- projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy minimum 40 kW. - osobą posiadającą certyfikat instalatora OZE systemów PV lub uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

| - Nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy | Zakres czynności (rola w realizacji Zamówienia) | Opis kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |

............................................. dnia ............................

...................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w systemie „zaprojektuj i wykonaj” zadania obejmującego w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy, prace budowlano – montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy 121,50 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej  na potrzeby własne, obejmujących:

- 1 mikroinstalację prosumencką na budynku użyteczności publicznej - Budynek oczyszczalni ścieków w Ropie o  mocy 40,00 kWp, oraz

- 23 mikroinstalacje prosumenckie, o mocy od 1,0 do 7,0 kWp na budynkach nie będących obiektami użyteczności publicznej (gospodarstwa domowe) położonych na terenie Gminy Ropa, których opis zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”, będącym integralną częścią niniejszej SIWZ.

          - Podstawowe wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla paneli fotowoltaicznych:

- powierzchnia pojedynczego modułu PV powinna być nie mniejsza niż 1,6 m2,

- nominalna moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 250 Wp (w warunkach STC),

- napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 30,2 V
 (Vmp przy Pmax),

- prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż  8,15 A (Imp przy Pmax),

- sprawność optyczna pojedynczego panelu nie mniejsza niż 15,4%,

- współczynnik straty temperaturowej (Pm) nie gorszy niż -0,43%/1oC

- gwarancja sprawności uzyskanej po 25 latach na poziomie minimum 80,2% mocy nominalnej

panele powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np. aluminiowej

          - Podstawowe wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne dla Inwerterów:

- inwertery powinny być na napięcie 400/230VAC (3 - fazowe), oraz 1-fazowe dla instalacji do 4kWp

- inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,

- inwertery powinny umożliwiać komunikację np. RS485, RS232, Ethernet, Zigbee

- nominalne napięcie DC na wejściu inwertera: 750VDC dla inwerterów 3-fazowych,

- nominalne napięcie DC na wejściu inwertera: 350VDC dla inwerterów 1-fazowych

- minimalna ilość trakerów MPP: równa ilości modułów PV w każdej instalacji,

- stopień ochrony IP65.

Wymagane parametry optymizerów mocy DC

- Nominalna moc wejściowa – 300W

- Zakres napięcia MPPT – 8-48V

- Maksymalny prąd wejściowy (Isc) – 10A

- Maksymalna sprawność – min 99,4 %

- Kategoria przepięciowa – II

- Bezpieczne napięcie wyjściowe optymizera mocy (wyjście w trybie gotowości)– max. 1V

- Maksymalny prąd wyjściowy (Wyjście w trakcie pracy) – 15A

Wymagane parametry kabli do paneli PV

- kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

- temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,

- kable powinny być podwójnie izolowane,

- kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 600/1000V AC i 1800V DC.

- Wymagania materiałowe dla konstrukcji nośnych:

- - dla konstrukcji naziemnych –stal ocynkowana, profile i uchwyty paneli-aluminiowe, śruby ze stali nierdzewnej;

- - dla konstrukcji dachowych – aluminium i stal nierdzewna.

Wymienione  parametry są minimalnymi wymaganiami  Zamawiającego. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy powyżej nie ujęte. Pozostałe szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”. będącym integralną częścią niniejszej SIWZ. W przypadku różnicy wymaganych parametrów obowiązującymi są zapisy tego rozdziału.

O ile w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy /lub równoważny/. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich równoważności będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i urządzeń, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej SIWZ, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania mikroinstalacji prosumenckich będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Wszelkie montowane urządzenia materiały i wyroby muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności spełniać wszelkie wymagane prawem normy, wykonane muszą być zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, posiadać certyfikat CE. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca złoży wszystkie wymagane certyfikaty.

- Każda z mikroinstalacji prosumenckiej musi posiadać kompletną dokumentację niezbędną do  zgłoszenia  do przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

- Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektów w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

- W projektowanych instalacjach należy ująć system monitoringu parametrów elektrycznych systemu fotowoltaicznego. W celu monitorowania pracy całego systemu fotowoltaicznego należy przewidzieć zastosowanie urządzeń do monitoringu umożliwiających monitorowanie pracy systemu, pod kątem sprawności, uzysków, wartości napięć i prądów.

- W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram realizacji prac, zawierający listę osób biorących udział w realizacji zamówienia.

- Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający może ustanowić Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót i temperatur otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

- Wykonawca zapewnia minimum 5-letni (60 miesięcy) okres gwarancji na montowane mikroinstalacje prosumenckie. W tym czasie wszelkie przeglądy, naprawy, koszty dojazdu serwisu itp. wykonywane będą na rzecz Zamawiającego bezpłatnie. Obsługa gwarancyjna będzie pełniona w miejscu użytkowania mikroinstalacji prosumenckich.

- Wykonawca zapewnia nie dłuższy niż 72 godziny od czasu powiadomienia (faxem, mailem lub pisemnie) czas reakcji serwisu. W przypadku nierozpoczęcia naprawy w ciągu 72 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy o awarii, Zamawiający ma prawo wezwać inny serwis zewnętrzny przy czym koszty naprawy obciążą Wykonawcę.

- Wykonawca uzyska ekspertyzę lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione które będzie miało na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji PV na budynkach.

- Na podstawie Art. 29 ust.2 , pkt.16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 984)  instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz na podstawie Art. 30 ust. 1, pkt. 1 Ustawy brak jest obowiązku ich zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie administracji budowlanej, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez uprawnione do tego osoby, projektów wykonawczych podkonstrukcji oraz konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi pod moduły PV, inwertery i pozostałe elementy instalacji PV oraz opracowania przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV.

Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne obiektów.

- Zakup jakichkolwiek montowanych urządzeń i materiałów nie mógł być wcześniej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ III

WZÓR UMOWY

- UMOWA NR ……………

Zawarta w dniu ........................ r. w Ropie

pomiędzy GMINĄ ROPA, Ropa 733, 38-312 Ropa, NIP: 738-21-30-282, REGON: 491892660,

którą reprezentują:

Jan Morańda – Wójt Gminy Ropa

zwaną dalej „Zamawiającym” ,

a

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, na podstawie rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z budową mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Ropa.

- Zakres rzeczowy umowy przedstawiony jest w załącznikach do umowy a w szczególności w Rozdziale II SIWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”, stanowiącymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania wymaganej prawem dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia pozwalającej na eksploatację na terenie Polski. Montowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej oraz posiadać certyfikat CE. Wykonawca oświadcza, że montowane mikroinstalacje prosumenckie będą ponadto posiadać wszelkie niezbędne wyposażenie oraz dokumentację niezbędną do ich przyłączenia do właściwych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dokonania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, oraz do sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji i dokonania wszelkich odbiorów, niezależnie od odbioru końcowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po wykonaniu prac w zakresie objętym postępowaniem oraz po zakończeniu wszystkich odbiorów i rozruchów technologicznych w obecności Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów oraz będzie przestrzegał zapisów zawartych w dokumentacji do postępowania.

§ 2

- Terminy wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie wykonywania zadania – z dniem podpisania umowy,

- przekazanie wykonanego w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji prac, zawierającego listę osób biorących udział w realizacji zamówienia- do 10 dni od daty podpisania umowy,

- zakończenie robót – do dnia 14 października 2015 r.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością stan faktyczny, otoczenie miejsc prowadzenia robót oraz możliwości dojazdu i umiejscowienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.

§ 4

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsca wykonania zamówienia.

- Po ich przejęciu Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia lub przedsięwzięcia odpowiednich działań zabezpieczających zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku wykonywanych robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z uzgodnień i decyzji właściwych organów oraz obowiązującymi przepisami,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,

- Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy:

- przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;

- pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz  elementami przedmiotu umowy;

- urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób);

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;

- likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego;

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

- natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 8

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Zamawiającym lub osobami przez niego wskazanymi.

- Osobą wskazaną z ramienia Zamawiającego jest/są …………………………………, tel: ………………………e-mail: ……………………..

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom Zamawiającego na każde jego żądanie dostęp do miejsc wykonywania instalacji.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ....................................................tel. kontaktowy ……………………………………posiadającego uprawnienia nr .............................. w specjalności ...................................................................

- Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określają art. 21a, 22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy
o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy, jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane jest za akceptację projektu.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy również kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

2) wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca  z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robót objętych umową,

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; termin nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane z robotami budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości nieprzekraczającej 50 000 złotych.

- Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, zamawiający obniża kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów                 z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 2 punkt 9b, art. 36a i 36b oraz art. 143a-143d.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ryczałtowa wartość robót o której mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto:  ............................. PLN, słownie: …………….………...………………………………………….……………………………   
w tym netto: …………………………… PLN, 
słownie: ……………………………………………………..………………………………………..
podatek VAT wg stawki …… % ………………….………......PLN,                                         słownie: ...............................................................................................................................................
podatek VAT wg stawki …… % ………………….………......PLN,                                         słownie: ...............................................................................................................................................

- Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2 za wyjątkiem okoliczności wymienionych w niniejszej umowie.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia bez których nie można go wykonać. Będą to między innymi koszty: wszelkich materiałów, robót przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,  dozorowania budowy, organizacji robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania projektów budowlanych, wykonawczych, elektrycznych, uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i akceptacji właściwych organów, dokumentacji powykonawczej oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i wszelkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane przez cały okres ważności umowy.

- Za wszelkie przekroczenia w wyniku przeprowadzonych robót ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy  ponosi on wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

- Wykonawca na własny koszt po zakończeniu prac wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady  po przeprowadzonych robotach.

§ 11

- Należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczona jednorazowo fakturą końcową  za wykonanie całości przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru przyjęty i podpisany przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w terminie do 7 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany.

- Przy wykonaniu części zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed datą wymagalności faktury o której mowa w ust. 1 oświadczenia podwykonawców o wzajemnych z nim rozliczeniach z tytułu wykonania przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Wykonawca dokonując płatności na rzecz podwykonawcy zobowiązany jest do przesłania do Zamawiającego informacji o dokonanej zapłacie wraz z dowodem zapłaty kwoty należnej podwykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 4, lub istnienia na dzień wymagalności płatności dla Wykonawcy zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do zapłaty należnej kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców, zgodnie z fakturami obciążeniowymi wystawionymi przez podwykonawców.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał należność przysługującą podwykonawcy na jego konto, oraz by kwota zapłacona wprost przez Zamawiającego do podwykonawcy, zgodnie z dyspozycją Wykonawcy, o której mowa powyżej, zaliczona została przez Zamawiającego, jako rozliczenie faktury Wykonawcy wystawionej dla Zamawiającego. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na konto podwykonawcy.

§ 12

- Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść w całości przed podpisaniem umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączyć do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) tj. : ............................................ PLN, słownie ...............................................................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ........................................................................................................................................................ .

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin zabezpieczenia wykonania umowy co najmniej do nowo obowiązującego terminu wykonania.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (daty protokolarnego odbioru). Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie, (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu nastąpi po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§ 13

- Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pod adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie minimum 3 dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru.

- Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości do odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej sporządzone będą protokoły, określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Jeden egzemplarz protokołu odbioru, podpisany przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.

- Strony ustalają odbiór końcowy po bezusterkowym,  zgodnym z niniejszą  umową oraz zapisami SIWZ zrealizowaniu przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy może nie być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają zdolność użytkową mikroinstalacji.

- W razie stwierdzenia takich wad, uszkodzeń lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru, Zamawiający może:

- zażądać wymiany urządzeń na wolne od wad,

- odstąpić od odbioru do czasu usunięcia wad i usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy,

- zażądać naprawienia szkody na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz zapisami SIWZ.

- Wykonawca udziela ………..- miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zatwierdzonego przez  Zamawiającego. W tym czasie wszelkie przeglądy, naprawy, koszty dojazdu serwisu itp. wykonywane będą na rzecz Zamawiającego bezpłatnie. Obsługa gwarancyjna pełniona będzie w miejscu użytkowania mikroinstalacji.

- Wykonawca zapewnia nie dłuższy niż 72 godziny od czasu powiadomienia (faxem, mailem lub pisemnie) czas reakcji serwisu. W przypadku nierozpoczęcia naprawy w ciągu 72 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy o awarii, Zamawiający ma prawo wezwać inny serwis zewnętrzny przy czym koszty naprawy obciążą Wykonawcę.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady prawne i fizyczne przez okres obowiązywania gwarancji.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- na odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, usterek i uszkodzeń stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- Za zwłokę w rozpoczęciu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego trwającą dłużej niż 3 dni, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień, licząc od daty ustalonej w harmonogramie o którym mowa w § 2 pkt. 1 Umowy,

- Za przerwanie prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub bez pisemnej zgody Zamawiającego  trwające dłużej niż 3 dni, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto liczone od 4 dnia.

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowalnych lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 3,0 tys. zł, za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3,0 tys. zł, za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu braku zapłaty w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 3,0 tys. zł , za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 3,0 tys. zł, za każdy przypadek naruszenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku uzgodnienia zmian terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady i usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zwiększającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 15

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca w ciągu 3 od ustalonego w harmonogramie terminu nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiającego lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca ponownie przerwał bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiającego realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych, w szczególności jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający nie udostępni Wykonawcy miejsc wykonania mikroinstalacji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni usunie urządzenia i inne przedmioty przez niego dostarczone lub wniesione na miejsca wykonania zamówienia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór miejsc budowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane prace nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o ceny nie wyższe niż złożone w ofercie.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 10, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy    Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 6, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

    - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy,

    - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

    - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

    - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

    - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Projektanta osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

    - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych dot. Przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzenia prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji.

- Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 11 ust. 2.

§ 16

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zgodnie przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy lub prace zostały wstrzymane ze względu na złe warunki atmosferyczne.

  - zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

  - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnień;

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie postanowienia w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa budowlanego, oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§ 18

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 19

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 20

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy.

- SIWZ do postępowania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej w gminie Ropa”.

ZAMAWIAJĄCY:						     WYKONAWCA:

…………………………….…….                                                     ……………………………………

SIWZ ZATWIERDZIŁ

Ropa, dnia 08.09.2015 r. ………………………….