Ropa 01.07.2019r.

ZPD.271.8.2019

Do Wszystkich Wykonawców nr sprawy: ZPD.271.8.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – 
Etap I”.

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz.1986 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – Etap I”.

Pytanie nr 1

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym pn.: „Zagospodarowanie  Zbiornika Klimkówka” – Etap I” zwracamy się z prośbą o:

- Podanie parametrów koszy siatkowych jakie należy zastosować przy realizacji zadania (grubość, drutu, rozmiar oczka, długość kosza).

- Podanie parametrów desek kompozytowych (szerokość deski, kolor).

Odpowiedź nr 1

Ad. 1. Dotyczy koszy siatkowych:

1)  Drut ocynkowany gr.3,2 mm.
2)  Siatka o oczkach 100x100mm.
3)  Wymiar standardowy 4500x1500x500 (dł. x szer. x h)

Ad. 2. Dotyczy desek kompozytowych:

1)  Legary mocowane do podłoża betonowego - kantówka tarasowa kompozytowa 30x40 mm,
     kolor: Teak.
2)  Stopnie - deska tarasowa kompozytowa ryflowana 25x140 mm, kolor: Teak.
3)  Podstopnica - deska tarasowa kompozytowa gładka 25x140 mm, kolor: Teak.
4)  Wykończenie narożnika - listwa kompozytowa kątowa 53x53 mm, kolor: Teak.

WÓJT GMINY ROPA

(-) Karol Górski