Ropa 31.03.2020 r.

RLIŚ.271.4.2020

Do Wszystkich Wykonawców nr sprawy: RLIŚ.271.4.2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka Etap 2”

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka Etap 2”.

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje przedmiaru branży elektrycznej od nr 27 do 
nr 30, od nr 39 do nr 40, od nr 44 do nr 46 oraz wyjaśnienie ilości w pozycji nr 37

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W związku z wydzielaniem kosztorysu z większej całości pozycje zerowe nie powinny być brane pod uwagę. W związku z powyższym pozycje 27-29 nie są brane pod uwagę przy wycenie. Pozycja 30 dotyczy montażu rozdzielni głównej RG. Pozycje 44-46 dotyczą mocowania pod kołki rozporowe do montażu opraw oraz koryt kablowych.
Pozycja 37 dotyczy kabla zasilającego.

Pytanie nr 2

Czy Wykonawca ma skalkulować ofertę mając na uwadze obecną epidemię i ewentualne koszty związane z tą epidemią, które mogą wpłynąć na realizację inwestycji, a jeśli tak to prosimy dla porównywalności wszystkich ofert o odpowiedź w jaki sposób koszty takie oferenci mają skalkulować, w oparciu o jakie dane, o jakie wytyczne i o jaki wzór - prosimy o jednoznaczne i precyzyjne wskazania i wytyczne Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż epidemia koronawirusa dotyczy w równej mierze wszystkich potencjalnych wykonawców, w związku z czym ofertę należy sporządzić tak aby dawała gwarancję  wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty i terminowy i odpowiadała cenie rynkowej. Zamawiający nie jest uprawniony do określania (narzucania) wykonawcom sposobu kalkulacji kosztów oferty. Wykonawcy winni przygotować oferty zgodnie 
z dotychczasowymi zasadami w oparciu o udostępnioną przez zamawiającego dokumentację przetargową z uwzględnieniem oszacowanych przez siebie ryzyk.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu umowy o cały czas trwania pandemii na świecie i epidemii w Polsce aż do momentu ustania zakażania koronawirusem? Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów w umowie, tak aby uwzględnić w niej panującą obecnie pandemię na świecie i epidemię w Polsce i skutki jakie może ona przynieść, by zapisy te dały możliwość aneksowania umowy zarówno w zakresie terminów (zarówno rozpoczęcia, zakończenia robót oraz terminy pośrednie oraz związanych z nimi rozliczeń) jak i kosztów, które na dzień dzisiejszy Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, a które mogą wzrosnąć mając na uwadze np. zamknięcie lub spowolnienie produkcji różnych materiałów, czy też by uwzględnić w zmianie umowy możliwości realizacji tej umowy mając na uwadze zgromadzenia osób, procedury odbiorowe, rozliczeniowe, narady itp. Jednocześnie prosimy o zapisy w umowie dające możliwość jej zawieszenie bez żadnych negatywnych skutków dla Wykonawcy na skutek zakażenia koronawirusem osób zaangażowanych w budowę, lub na skutek kwarantanny bądź objęcia nadzorem epidemiologicznym tych osób oraz zawieszenia realizacji umowy bez negatywnych skutków na skutek wprowadzenia stanu epidemiologicznego, który nakazuje ograniczenie prowadzenia obiektów noclegowych mając na uwadze wykonawców nie mających siedziby firmy w miejscu prowadzenia inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania umowy. Ewentualne przesłanki dotyczące określenia tzw. „siły wyższej” zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ .

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dokonał ustaleń z jednostką dofinansowującą w kwestii terminów rozliczeniowych inwestycji i mając na uwadze panującą pandemię i epidemię koronawirusem?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dokonał ustaleń kwestii terminów rozliczeniowych inwestycji. Ewentualne działania zamawiającego w tym zakresie będą podejmowane w zależności od zmieniającej się sytuacji.

Pytanie nr 5

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania wadium w formie elektronicznego dokumentu gwarancji podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zamawiający dopuszcza składanie wadium 
w formie elektronicznego dokumentu gwarancji podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia. Dokument elektroniczny należy obligatoryjnie załączyć do składanej oferty i musi on spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), w tym umożliwiać weryfikację prawidłowości podpisu.

Pytanie nr 6

W zakresie niniejszego postepowania należy dostarczyć i zamontować pojemnościową pompę ciepła 200l. Prosimy o podanie dokładnej jej charakterystyki.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Parametry pompy:

- pojemność znamionowa 220l

- max temp. c.w. 65 st.C

- max dop. ciśnienie wody 0,8MPa

- znamionowa temp. c.w. 55st.C

- współczynnik wydajności COP (EN 16147 / A15) 3,08

- średnia moc grzewcza 1,56kW

- max pobór mocy przez pompę ciepła + ogrzewanie awaryjne 2,15kW

- klasa efektywności A

- przyłącze elektryczne 1/N/PE 230V

- max prąd roboczy 8,54A

- zabezpieczenie C16

- stopień ochrony IP24

- czynnik chłodniczy R134A

- ilość czynnika chłodniczego 0,85kg

- wysokość 1545

- średnica 690mm

Pytanie nr 7

W zakresie niniejszego postepowania należy wykonać elewację z okładziny z desek drewnianych. prosimy o podanie rodzaju zastosowanego drewna.?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Elewację z okładziny z desek drewnianych należy wykonać drewna świerkowego,

o parametrach:

| Grubość: | 19 mm |
| --- | --- |
| Szerokość: | 146 mm |
| Powierzchnia krycia: | 125 mm |
| Materiał: | Świerk |
| Żywotność: | 10-15 lat |
| Klasa jakości: | A/B VEH |

Drewno należy zabezpieczyć rozpuszczalnikowym, dekoracyjnym lazurem do drewna, 
do stosowania na zewnątrz, zawierający kombinację substancji biologicznie aktywnych,

zabezpieczającym przed zgnilizną i sinizną zgodnie z EN 335-1 lub DIN 68800-1.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośba o udostępnienie PZT projektu z wrysowanym Jeziorem Klimkowskim, gdyż dołączone do postępowania mapy są nieczytelne i brak jest na nich wrysowanego jeziora, co uniemożliwia dokładną lokalizację wszystkich elementów, np. pomostu cumowniczego, czy pochylni do wodowania łodzi.

Prosimy o udostępnienie w dokumentacji dokładnych rysunków konstrukcyjnych pomostu. Brak ich w dokumentacji uniemożliwia dokonania wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Dokumentacja przetargowa zawiera szczegółowy przedmiar dotyczący remontu istniejącego pomostu cumowniczego. Naszym zdaniem umożliwia on wykonanie prawidłowej wyceny koniecznych prac remontowych. O ile uważają Państwo, że przedmiar jest niewystarczający to jedynym rozwiązaniem jest zapoznanie się na miejscu z terenem robót. „Jezioro Klimkowskie” jest zbiornikiem retencyjnym dlatego też nie może być wrysowane na mapach gdyż zmienny stan wody na to nie pozwala. Mapa odzwierciedla jedynie granice terenu zajętego przez wodę, pozostającego w administracji Wód Polskich.
W ocenie zamawiającego w celach poglądowych pomocna może być ortofotomapa ogólnie dostępna na stronach np. Geoportalu.

WÓJT GMINY ROPA

(-) Karol Górski